附件1

**成都中医药大学温江校区**

**EPS控制柜及电池更换项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/24AH | 4 | 个 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/33AH | 4 | 个 |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/120AH | 2 | 个 |
| 4 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/120AH | 2 | 个 |
| 5 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/40AH | 4 | 个 |
| 6 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/38AH | 4 | 个 |
| 7 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/80AH | 2 | 个 |
| 8 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/120AH | 2 | 个 |
| 9 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/120AH | 2 | 个 |
| 10 | 免维护铅酸蓄电池 | 国产优质 | 12V/120AH | 2 | 个 |
| 11 | 液晶显示屏 | 国产优质 | 1KW | 1 | 块 |
| 12 | 液晶显示屏 | 国产优质 | 1.5KW | 1 | 块 |
| 13 | 液晶显示屏 | 国产优质 | 1KW | 1 | 块 |
| 15 | 逆变器机芯 | 国产优质 | 1KW、DC24v | 1 | 台 |
| 16 | 逆变器机芯 | 国产优质 | 1.5KW、DC24v | 1 | 台 |
| 17 | 逆变器机芯 | 国产优质 | 2KW、DC48v | 2 | 台 |
| 18 | 辅料 | 国产优质 |  | 1 | 批 |